Муниципальное образование – Нижнебузулинское сельское поселение Свободненского муниципального района Амурской области

Результат исполнения мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный за проведение мероприятий | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | ООО «Коммунальные сети Свободненского района», администрация Нижнебузулинского сельсовета | Выполнено (I квартал 2021, II квартал 2021, III квартал 2021, IV квартал 2021 года) |
| 2. | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | ООО «КССР» | Выполнено (февраль, май, сентябрь, ноябрь 2021 года) |
| 3. | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | ООО «КССР», администрация Нижнебузулинского сельсовета | Выполнено (май 2021 года) |
| 4. | Обеззараживание воды путём хлорирования | ООО «КССР» | По результатам исследования (по мере необходимости) |
| 5. | Ремонт сетей водопровода | ООО «КССР» | Выполняется (по мере необходимости) |
| 6. | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | Администрация Нижнебузулинского сельсовета | Выполнено (август 2022) |